## Istruzioni
Istruzioni per l'uso del documento
Quando va utilizzato | a) In caso di primo accreditamento o rinnovo dell'accreditamento (il file è scaricabile dal sito web www.accredia.it) b) per variazioni / aggiornamenti (richiedere il file al Funzionario Tecnico di riferimento) c) per estensioni (richiedere il file al Funzionario Tecnico di riferimento).
Quali parti vanno compilate | I campi in giallo. Ulteriori note alla compilazione sono riportate nelle sezioni.
Sezione 2a e Sezione 2b | La Sezione 2a è dedicata al campo flessibile, quella 2b al campo fisso. Per la compilazione in campo flessibile, il documento di riferimento è l'RT-26. Istruzioni per la compilazione delle Sezioni 2 sono presenti nelle rispettive celle di intestazione. Per la Sezione 2a è riportato anche un esempio di compilazione. Ulteriori precisazioni per la compilazione delle Sezioni 2: - Per rinunciare all'accreditamento di un esame NON CANCELLARE LA RIGA ma riportare R in ultima colonna. - NON alterare ID eventualmente assegnato da ACCREDIA.
Cosa inviare ad ACCREDIA | Il file excel compilato deve essere inviato via e-mail unitamente al file .pdf della Sezione 1 firmata.
In caso di estensioni | Ove gli esami in estensione prevedano l'utilizzo di nuove apparecchiature rispetto a quelle relativi agli esami già accreditati, si prega di compilare anche le altre sezioni applicabili. Si ricorda che in caso di estensione congiunta ad una sorveglianza, il modulo va inviato ad ACCREDIA almeno 3 mesi prima della sorveglianza.
Come compilare le revisioni successive | Ogni Sezione revisionata dovrà essere identificata mediante incremento dell'indice di revisione. L'invio di una o più Sezioni revisionate dovrà essere accompagnato dalla revisione della Sezione 1 (Indice) compilata in tutte le sue parti con il numero di revisione di ogni sezione, data di emissione, firma di approvazione del Responsabile del Laboratorio. All'avvio di ogni sorveglianza l'indice di revisione ritorna a zero.

## Sez.1 Indice
|  |  | Codice | Sigla | Sede
Sezione
1
LABORATORIO
Rev.
DA-08 All.1 rev.01 | [6 empty] | ……
ELENCO DEGLI ESAMI DA ACCREDITARE (*), DEI SISTEMI DIAGNOSTICI E DELLE APPARECCHIATURE
1. Indice
Sez. | Titolo |  |  |  |  | Rev. | Data
1 | INDICE
2a | DESCRIZIONE CAMPO DI ACCREDITAMENTO - FLESSIBILE
2b | ELENCO ESAMI - CAMPO DI ACCREDITAMENTO FISSO
3 | TARATURE ESTERNE
4 | TARATURE INTERNE ESEGUITE CON CAMPIONI DI RIFERIMENTO
5 | PIANIFICAZIONE VALUTAZIONI MEDIANTE CONFRONTI INTERLABORATORIO (VEQ/PT)
(*) o già accreditati ma per cui si chiede una variazione o estensione (cfr. Sezione 2a e 2b)
Il Responsabile del Laboratorio |  |  |  | Data |  | Firma

## Sez.2a Flessibile
|  |  | Codice |  | Sigla |  |  | Sede
Sezione
|  |  | LABORATORIO | [6 empty] | 2a
Rev.
DA-08 All.1 rev.01
2a. Descrizione campo di accreditamento - flessibile
| ACCREDITAMENTO |  |  |  | VARIAZIONE
| ESTENSIONE |  |  |  | NESSUNA VARIAZIONE
| Data | ............................
Note per la compilazione
(1) | Identificare ciascuna riga con un codice strutturato da due parti separate da un punto: A.B La parte A è un numero univoco identificativo di ciascuna riga riportante la descrizione del campo di accreditamento. La parte B è un numero identificativio dell'esame gestito in campo flessibile dal laboratorio.
(2) | Dato gestito da ACCREDIA, da non modificare da parte del Laboratorio
(3) | Riportare la lettera F quando la riga indica la descrizione del campo flessibile. Riportare D quando la riga riporta l'elenco degli esami di dettaglio (vedi esempio).
(4) | Indicare le discipline (ad es Chimica Clinica, Ematologia, Immmunologia, Microbiologia, Virologia - vedi LS-09)
(5) | Indicare la tipologia di campione biologico a cui la procedura di esame può essere applicata (ad es.siero, sangue, plasma, urina, espettorato, liquido seminale, tampone uretrale)
(6) | Riportare l’indicazione più o meno generica di quale caratteristica del campione è oggetto di determinazione (es. ormoni, elettroliti, proteine, marcatori tumorali). Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera F
(7) | Indicare la denominazione dell'esame (ad es. cortisolo, sodio, salmonella spp.). Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
(8) | Specificare il principio o la tecnica su cui si basa la procedura di esame e, ove importante per la descrizione del tipo di flessibilità, il tipo di metodo (qualitativo o quantitativo) e l’indicazione se si tratta di metodo manuale o automatizzato; (ad es.eletrochimica, turbidimetria, immunofluorescenza, immunoenzimatica, esame microscopico ecc.)
(9) | Specificare il tipo di procedura: "riconosciuta", se soggetta a verifica (vedi § 2 RT-35 e 5.5.1.2 della ISO 15189), oppure "interna", se soggetta a validazione da parte del laboratorio (vedi § 2 RT-35 e vedi § 5.5.1.3 della ISO 15189)
(10) | Riportare l'identificazione della procedura di esame o la denominazione del sistema diagnostico (es. produttore e, ove applicabile, modello di strumentazione) utilizzato per eseguire l'esame. Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
(11) | Indicare la categoria di esame: 0 se l’esame viene eseguito presso la sede operativa del laboratorio - POC se l’esame è eseguito in prossimità o vicino al sito di cura ed assistenza del paziente (point-of-care testing, in sigla POCT) | [10 empty] | Carico prova
(12) | Indicare il tipo di variazione richiesta: E - estensione, come definite dal documento ACCREDIA RG-02; R - eliminazione del tipo di esame; V - altra variazione richiesta. Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera F
N° (1) | ID (2) | F/D (3) | Disciplina (4) | Natura del campione (5) | Tipo di esame (6) | Elenco dettaglio (7) | Principio del metodo/tecnica (8) | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) (9) | Procedura di esame (10) | Cat. (11) | Variazione richiesta (12)
Note on A29: Identificare ciascuna riga con un codice strutturato da due parti separate da un punto: A.B La parte A è un numero univoco identificativo di ciascuna riga riportante la descrizione del campo di accreditamento. La parte B è un numero identificativo dell'esame gestito in campo flessibile dal laboratorio.
Note on B29: Dato gestito da ACCREDIA, da non modificare da parte del Laboratorio
Note on C29: Riportare la lettera F quando la riga indica la descrizione del campo flessibile. Riportare D quando la riga riporta l'elenco degli esami di dettaglio (vedi esempio).
Note on D29: Indicare le discipline (ad es Chimica Clinica, Ematologia, Immunologia, Microbiologia, Virologia - vedi documento LS-09)
Note on E29: Indicare la tipologia di campione biologico a cui la procedura di esame può essere applicata (ad es.siero, sangue, plasma, urina, espettorato, liquido seminale, tampone uretrale)
Note on F29: Riportare l’indicazione più o meno generica di quale caratteristica del campione è oggetto di determinazione (es. ormoni, elettroliti, proteine, marcatori tumorali). Nota: tale cella va riempito solo per le righe identificate con la lettera F
Note on G29: Indicare la denominazione dell'esame (ad es. cortisolo, sodio, salmonella spp.). Nota: tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
Note on H29: Specificare il principio o la tecnica su cui si basa la procedura di esame e, ove importante per la descrizione del tipo di flessibilità, il tipo di metodo (qualitativo o quantitativo) e l’indicazione se si tratta di metodo manuale o automatizzato; (ad es.eletrochimica, turbidimetria, immunofluorescenza, immunoenzimatica, esame microscopico ecc.)
Note on I29: Specificare il tipo di procedura: "riconosciuta", se soggetta a verifica (vedi § 2 RT-35 e 5.5.1.2 della ISO 15189), oppure "interna", se soggetta a validazione da parte del laboratorio (vedi § 2 RT-35 e vedi § 5.5.1.3 della ISO 15189)
Note on J29: Riportare l'identificazione della procedura di esame o la denominazione del sistema diagnostico (es. produttore e, ove applicabile, modello di strumentazione) utilizzato per eseguire l'esame. Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
Note on K29: Indicare la categoria di esame: 0 se l’esame viene eseguito presso la sede operativa del laboratorio - POC se l’esame è eseguito in prossimità o vicino al sito di cura ed assistenza del paziente (point-of-care testing, in sigla POCT)
Note on L29: Indicare il tipo di variazione richiesta: E - estensione, come definite dal documento ACCREDIA RG-02; R - eliminazione del tipo di esame; V - altra variazione richiesta. Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera F

## Sez.2a Esempio Flessibile
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL CAMPO FLESSIBILE
Note per la compilazione
(1) | Identificare ciascuna riga con un codice strutturato da due parti separate da un punto: A.B La parte A è un numero univoco identificativo di ciascuna riga riportante la descrizione del campo di accreditamento. La parte B è un numero identificativio dell'esame gestito in campo flessibile dal laboratorio.
(2) | Dato gestito da ACCREDIA, da non modificare da parte del Laboratorio
(3) | Riportare la lettera F quando la riga indica la descrizione del campo flessibile. Riportare D quando la riga riporta l'elenco degli esami di dettaglio (vedi esempio).
(4) | Indicare le discipline (ad es Chimica Clinica, Ematologia, Immunologia, Microbiologia, Virologia - vedi documento LS-09)
(5) | Indicare la tipologia di campione biologico a cui la procedura di esame può essere applicata (ad es.siero, sangue, plasma, urina, espettorato, liquido seminale, tampone uretrale)
(6) | Riportare l’indicazione più o meno generica di quale caratteristica del campione è oggetto di determinazione (es. ormoni, elettroliti, proteine, marcatori tumorali). Nota: tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera F
(7) | Indicare la denominazione dell'esame (ad es. cortisolo, sodio, salmonella spp.). Nota: tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
(8) | Specificare il principio o la tecnica su cui si basa la procedura di esame e, ove importante per la descrizione del tipo di flessibilità, il tipo di metodo (qualitativo o quantitativo) e l’indicazione se si tratta di metodo manuale o automatizzato; (ad es.eletrochimica, turbidimetria, immunofluorescenza, immunoenzimatica, esame microscopico ecc.)
(9) | Specificare il tipo di procedura: "riconosciuta", se soggetta a verifica (vedi § 2 RT-35 e 5.5.1.2 della ISO 15189), oppure "interna", se soggetta a validazione da parte del laboratorio (vedi § 2 RT-35 e vedi § 5.5.1.3 della ISO 15189)
(10) | Riportare l'identificazione della procedura di esame o la denominazione del sistema diagnostico utilizzato per eseguire l'esame (es. produttore e, ove applicabile, modello di strumentazione). Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera D
(11) | Indicare la categoria di esame: 0 se l’esame viene eseguito presso la sede operativa del laboratorio - POC se l’esame è eseguito in prossimità o vicino al sito di cura ed assistenza del paziente (point-of-care testing, in sigla POCT)
(12) | Indicare il tipo di variazione richiesta: E - estensione, come definite dal documento ACCREDIA RG-02; R - eliminazione del tipo di esame; V - altra variazione richiesta. Tale campo va riempito solo per le righe identificate con la lettera F
N° (1) | ID (2) | F/D (3) | Disciplina (4) | Natura del campione (5) | Tipo di esame (6) | Elenco dettaglio (7) | Principio del metodo/tecnica (8) | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) (9) | Procedura di esame (10) | Cat. (11) | Variazione richiesta (12)
1 |  | F | Chimica clinica | Siero, plasma | Elettroliti | - | Elettrochimica | Riconosciuta | - | 0
1.01 |  | D |  | Siero | - | Sodio | Elettrochimica | Riconosciuta | PE-01 (Rev. 2) | 0
1.02 |  | D |  | Plasma, siero | - | Potassio | Elettrochimica | Riconosciuta | Roche, Cobas 8000 | 0
2 |  | F | Chimica clinica | Siero, plasma, sangue intero | Farmaci | - | Immunochomica | Riconosciuta | - | 0
2.01 |  | D |  | Siero | - | Antibiotici: vancomicina, tobramicina, aoxacillina | Immunochomica | Riconosciuta | Roche, Cobas 8000 | 0
2.02 |  | D |  | Siero | - | Immunosopressori: tacrolimus, everolimus | Immunochomica | Riconosciuta | Abbott, Architect | 0
2.03 |  | D |  | Sangue intero | - | Immunosopressori: ciclosporina | Immunochomica | Riconosciuta | Abbott, Architect | 0
3 |  | F | Ematologia | Sangue intero | Emocromo con formula e reticolociti | - | Citometria a flusso con metodo ottico a florescenza, impedenziometri, colorimetrico | Riconosciuta | - | 0
3,01 |  | D |  | Sangue intero | - | Leucociti, formula leucocitaria, piastrine, eritrociti, reticolociti MCV, MCH, MCHC, HCT | Citometria a flusso con metodo ottico a florescenza, impedenziometria, colorimetrico, da calcolo | Riconosciuta | Sysmex, XN | 0
3,02 |  | D |  | Sangue intero | - | Formula leucocitaria | Manuale | Riconosciuta | PE-03 (Rev. 8) | 0
4 |  | F | Microbiologia | Campioni respiratori | Ricerca e identificazione di germi e batteri | - | Esame colturale e microscopico | Riconosciuta, interna | - | 0
4.01 |  | D | Microbiologia | Tampone faringeo | - | Ricerca e identificazione di streptococcus pyogenes | Esame colturale e tipizzazione sierologica | Riconosciuta | PE-04 (Rev. 8) | 0
4.02 |  | D | Microbiologia | Tampone nasale | - | Ricerca e identificazione di Stafilococco aureo | Esame colturale | Riconosciuta | PE-05 (Rev. 2) | 0
4,03 |  | D | Microbiologia | Broncoaspirato | - | Ricerca e identificazione di Moraxella catarralis | Esame colturale e identificazione biochimica | Interna | MI-65 (Rev. 7; 2015) | 0
5 |  | F | Chimica clinica | Siero, plasma | Glucosio | - | Elettrochimica | Riconosciuta | - | POC
5.01 |  | D | Chimica clinica | Siero | - | Glucosio | Elettrochimica | Riconosciuta | Accu-check | POC

## Sez.2b Fisso
|  |  | Codice |  | Sigla |  | Sede
Sezione
|  |  | LABORATORIO | [6 empty] | 2b
Rev.
DA-08 All.1 rev.01 | [9 empty] | ……
2b. Elenco esami - campo di accreditamento fisso
Elenco degli esami per i quali si richiede l'accreditamento, la variazione o l'estensione (barrare la voce interessata)
| ACCREDITAMENTO |  |  |  | VARIAZIONE
| ESTENSIONE |  |  |  | NESSUNA VARIAZIONE
| Data | .................................
N° | ID | Disciplina | Natura del campione | Denominazione dell'esame | Principio del metodo/tecnica | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) | Procedura di esame | Sistema diagnostico | Cat. | Variazione richiesta
Note on B16: Dato gestito da ACCREDIA, da non modificare da parte del Laboratorio.
Note on C16: Indicare le discipline come ad es Chimica Clinica, Ematologia, Immmunologia, Microbiologia, Virologia (vedi LS-09)
Note on D16: Indicare la tipologia di campione biologico esaminato: ad es. siero, plasma, essudato, tessuto connettivo, feci, urina, liquido cefalorachidiano ecc.
Note on E16: Indicare la denominazione dell'esame (ad es. cortisolo, alcool etilico, salmonella spp.)
Note on F16: Specificare il principio della procedura di esame utilizzata (ad es. turbidimetria, immunofluorescenza, immunoenzimatica, esame microscopico ecc.),
Note on G16: Specificare il tipo di procedura: "riconosciuta", se soggetta a verifica (vedi § 2 RT-35 e 5.5.1.2 della ISO 15189), oppure "interna", se soggetta a validazione da parte del laboratorio (vedi § 2 RT-35 e vedi § 5.5.1.3 della ISO 15189)
Note on H16: Identificazione del documento riportante la procedura di esame. Nel caso in cui la procedura sia "interna", specificare anche la revisione e la data di emissione, esempio: PE-123 (Rev. 2; 2016). Qualora l'esame sia eseguito mediante un sistema diagnostico validato dal produttore (CE-IVD), è possibile, in alternativa, riportare l'identificazione del documento emesso dal produttore contenente la procedura di esame.
Note on I16: Riportare, qualora l'esame sia eseguito utilizzando un sistema diagnostico validato dal produttore (CE-IVD), la denominazione del sistema diagnostico (produttore e, ove applicabile, modello della strumentazione).
Note on J16: Indicare la categoria di esame: 0 se l’esame viene eseguito presso la sede operativa del laboratorio - POC se l’esame è eseguito in prossimità o vicino al sito di cura ed assistenza del paziente (point-of-care testing, in sigla POCT)
Note on K16: Indicare il tipo di variazione richiesta: A - aggiornamento procedure di esame; N - impiego di procedure di esame già accreditate, per esaminare ulteriori tipologie di campioni o per determinare nuove caratteristiche; R - eliminazione dell'esame dall'elenco; E - estensione, come definite dal documento ACCREDIA RG-02. Le modifiche non segnalate con A, N, R, E non saranno prese in considerazione.

## Sez.3 Tarature Est
Sezione
|  |  | LABORATORIO |  |  | 3
Rev.
DA-08 All.1 rev.01 | [5 empty] | ……
3. Tarature esterne
Elencare tutte gli strumenti (es. misuratori di temperatura dei frigo/incubatori, bilance, micropipette) e campioni di riferimento (es. masse di riferimento, termometri di riferimento) sottoposti a taratura da laboratori accreditati ISO/IEC 17025 o da Istituti Metrologici Nazionali (NMI) che hanno sottoscritto l'accordo di mutuo riconoscimento (CIPM MRA). Riportare anche gli eventuali campioni di riferimento utilizzatidi per la taratura dal servizio di metrologia dell'Ospedale/Università (es. Ingegneria Clinica), qualora utilizzati dal laboratorio per la taratura della propria strumetazione (vedi p.to 2b del §5.3.1.4 del documento RT-35).
(1) | Marcare la cella con un asterisco qualora il campione di riferimento sia gestito e utilizzato dal servizio di metrologia dell'Ospedale/Università
Aggiungere, se necessario, altre righe, rispettando il medesimo formato.
n° | Denominazione, modello, costruttore | (1) | Identificativo (matricola) assegnato dal laboratorio | Punti del campo di misura in cui lo strumento è stato tarato | Laboratorio che ha effettuato la taratura, ente presso il quale il laboratorio è accreditato e numero di accreditamento | Frequenza di taratura

## Sez.4 Tarature Int
Sezione
|  | LABORATORIO |  |  |  | 4
Rev.
DA-08 All.1 rev.01 | [5 empty] | ……
4. Tarature interne eseguite con campioni di riferimento
Elencare le apparecchiature/strumenti che vengono sottoposti a taratura dal laboratorio e dal servizio di metrologia dell'Ospedale/Università (es. Ingegneria Clinica).
(1) | Marcare la cella con un asterisco qualora la taratura sia effettuata da personale del servizio di metrologia dell'Ospedale/Università
Aggiungere, se necessario, altri fogli conservando il medesimo formato. Per la compilazione con Excel inserire nuove righe
n° | Denominazione, modello, costruttore | Identificativo (matricola) assegnato dal laboratorio | Campo di misura in cui lo strumento è utilizzato | Identificativo (matricola) del campione di riferimento utilizzato per la taratura | (1) | Frequenza di taratura

## Sez.5 VEQ
Sezione
|  | LABORATORIO | [7 empty] | 5
Rev.
DA-08 All.1 rev.01 | [9 empty] | ……
5. Pianificazione valutazioni mediante confronti interlaboratorio (VEQ/PT)
Note per la compilazione
(1) | Nel caso di esami gestiti in campo flessibile, riportare la stessa identificazione utilizzata nella Sezione 2a, quando applicabile.
(2) | Indicare l'anno per cui è pianificata la partecipazione e mettere una X nella casella corrispondente agli esami interessati. La pianificazione deve essere riferita all'intero ciclo di accreditamento
(3) | Indicare nome organizzatore della VEQ, denominazione o codice catalogo del circuito, frequenza invii per anno
N° (1) | Disciplina | Natura del campione | Denominazione dell'esame | Procedura di esame | Principio del metodo/tecnica | Anno (2) | Anno (2) | Anno (2) | Anno (2) | dati identificazione (3)

## MD-09-12 (hidden)
|  |  | Codice | Sigla | Sede
MD-09-12-DL/DS rev. 1
MODULO PER CAMPIONAMENTO PROVE
L'Ispettore tecnico, visto l'elenco delle prove accreditate / per le quali è richiesto l'accreditamento, propone il seguente campionamento prove(1). | [11 empty] | A: ACCREDIA Fax +39 068841199
Eventuali comunicazioni da trasmettere anticipatamente al Laboratorio per assicurare che sia pronto ad eseguire le prove richieste (1):
Le verifiche richiedono n. … giorni di visita (si intende per il prossimo audit)
| Data ................................. |  |  | L’Ispettore Tecnico (...): ………………………………………….
Note per la compilazione
(1) | Vedi PG-09-DL/DS p.to 5.5
(2) | Indicare se la prova deve essere comunicata preventivamente al Laboratorio (S/N)
(3) | Indicare il criterio di rappresentatività utilizzato per campionare la prova
(4) | Indicare se la prova dovrà essere eseguita in doppio. In caso negativo riportare le motivazioni di tale decisione sul presente modulo (S/N)
(5) | Utilizzare la colonna solo in caso di estensioni ad hoc. Per estensioni concomitanti con la sorveglianza usare l'apposita colonna S(n) | [6 empty] | A1 |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | E hoc (5)
N° | Materiale / Prodotto / Matrice | Misurando / Proprietà misurata / Denominazione della prova | Tecnica di prova | Metodo di prova ed anno di emissione | Cat. | Variaz. richiesta | Attribuz. Ispettori | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4)

## MD-09-24 (hidden)
|  | Codice | Sigla | Sede
MD-09-24-DL rev. 0
MODULO PER CAMPIONAMENTO ESAMI
L'Ispettore tecnico, visto l'elenco degli esami accreditati / per i quali è richiesto l'accreditamento, propone il seguente campionamento esami.
Eventuali comunicazioni da trasmettere anticipatamente al Laboratorio per assicurare che sia pronto ad eseguire gli esami richiesti (1):
Le verifiche richiedono n. … giorni di visita (si intende per il prossimo audit)
| Data ................................. |  |  | L’Ispettore Tecnico (...): ………………………………………….
Note per la compilazione
(1) | Vedere PG-09-DL p.to 4.5
(2) | Indicare se la prova deve essere comunicata preventivamente al Laboratorio (S/N)
(3) | Indicare il criterio di rappresentatività utilizzato per campionare l'esame
(4) | Indicare se l'esame dovrà essere eseguito in doppio. In caso negativo riportare le motivazioni di tale decisione sul presente modulo (S/N)
(5) | Utilizzare la colonna solo in caso di estensioni ad hoc. Per estensioni concomitanti con la sorveglianza usare l'apposita colonna S(n)
[13 empty] | A1 |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | E hoc (5)
N° | ID (2) | Accreditam. Flessibile (F) o Fisso | Disciplina | Natura del campione | Denominazione dell'esame | Principio del metodo/tecnica | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) | Procedura di esame | Sistema diagnostico | Cat. | Variazione richiesta | Ispettore | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4) | S/N (2) | Criterio (3) | S/N (4)