| Organismo accreditato Accredited body |  | xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx (xxx) – Italia www…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riferimento Contact |  | Nome COGNOME |  |  |  | Tel.: E-mail: | +39 ….. …. |  |  |  |  |
| Tabella allegata al Certificato di Accreditamento Annex to the Accreditation Certificate |  | xxxT | Rev. | nn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività oggetto di accreditamento Accredited activities |  | Durezza Durometri SHORE - materiali plastici. Durometri IRHD e tipo A, D, AO, AM - gomma (SDR-01) Durometri Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Microdurometri (SDR-02) Blocchi di riferimento (SDR-03) |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx (xx) Italia |  | A |
|  |  | Durezza Durometri SHORE - materiali plastici. Durometri IRHD e tipo A, D, AO, AM - gomma (SDR-01) Durometri Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Microdurometri (SDR-02) Blocchi di riferimento (SDR-03) |  |  |  |  |  |  | In esterno, presso Clienti |  | EXT |

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

Area metrologica Metrological area

## Durezza

| Settore / Calibration field |  | (SDR-02) Durometri Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Microdurometri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumento Instrument | Misurando Measurand | Condizioni Additional parameters | Campo di misura Measurement range | Incertezza Uncertainty | Metodo/Procedura Method / Procedure | Sede Location |
| Durometri Brinell fissi e/o portatili | Forza | F/D2 = (2,5; 5; 10; 30) | da … N a … N | … % | UNI EN ISO 6506-2:2019 ASTM E 10-18 Metodo diretto | A / EXT |
|  | Sistema misura impronta | Diametro o area | da … mm a … mm | … % |  |  |
|  | Tempo | n.a. | da … s a … s | … s |  |  |
|  | Durezza Brinell | n.a. | HBW … HBW … … | … % … % … | UNI EN ISO 6506-2:2019 ASTM E 10-18 Metodo indiretto |  |
| Durometri Vickers | Forza | n.a. | da … N a … N | … % | UNI EN ISO 6507-2:2018 ASTM E 384-17 ASTM E 92-17 Metodo diretto | A / EXT |
|  | Sistema misura impronta | Diagonale o area | da … mm a … mm | … % |  |  |
|  | Tempo | n.a. | da … s a … s | … s |  |  |
|  | Velocità avvicinamento | n.a. | Da…. mm/s a …. mm/s | mm/s |  |  |
|  | Durezza Vickers | n.a. | HV … HV … … | … % … % … | UNI EN ISO 6507-2:2018 ASTM E 384-17 ASTM E 92-17 Metodo indiretto |  |
| Durometri Rockwell fissi e/o portatili | Forza | n.a. | da … N a … N | … % | UNI EN ISO 6508-2:2015 ASTM E 18-19 Metodo diretto | A / EXT |
|  | Sistema misura impronta | n.a. | da … m a … m | … m |  |  |
|  | Tempo | n.a. | da … s a … s | … s |  |  |
|  | Durezza Rockwell | n.a. | HRA HRB HRC HR…N HR…N HR…T H…T … | … HRA … HRB … HRC … HR…N … HR…N … HR…T … HR…T … | UNI EN ISO 6508-2:2015 ASTM E 18-19 Metodo indiretto |  |
| Durometri Knoop | Forza | n.a. | da … N a … N | … % | UNI EN ISO 4545-2:2018 ASTM E 384-17 Metodo diretto | A / EXT |
|  | Sistema misura impronta | Diagonale o area | da … mm a … mm | … % |  |  |
|  | Tempo | n.a. | da … s a … s | … s |  |  |
|  | Velocità avvicinamento |  | Da…. mm/s a …. mm/s | mm/s |  |  |
|  | Durezza | n.a. | … | … % | UNI EN ISO 4545-2:2018 ASTM E 384-17 Metodo indiretto |  |
| Durometri Rockwell e Brinell portatili | Durezza | n.a. | HBW/P | … % | ASTM E110-14 Metodo indiretto | A / EXT |
|  |  | n.a. | HRC/P | … % | ASTM E110-14 Metodo indiretto |  |

| Settore / Calibration field |  | (SDR-03) Blocchi di riferimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumento Instrument | Misurando Measurand | Condizioni Additional parameters | Campo di misura Measurement range | Incertezza Uncertainty | Metodo/Procedura Method / Procedure | Sede Location |
| Blocchi di riferimento | Durezza Brinell | F/D2 = (2,5; 5; 10; 30) | Da…HBW … a HBW … | … % … % … | UNI EN ISO 6506-3:2015 ASTM E 10-18 | A |
|  | Durezza Vickers | n.a. | Da … HV ... a … HV ... | … % … % … | UNI EN ISO 6507-3:2018 ASTM E 92-17 | A |
|  | Durezza Rockwell | n.a. | Da ... HRA a … HRA Da …HRB a ... HRB Da …HRC a ... HRC Da …HR15N a … HR15N Da …HR30N a … HR30N Da …HR45N a … HR45N Da …HR15T a … HR15T Da …HR30T a … HR30T Da …HR45T a … HR45T … | … HRA … HRB … HRC … HR15N … HR30N … HR45N … HR15N … HR30N … HR45N … | UNI EN ISO 6508-3:2015 ASTM E 18-19 | A |
|  | Durezza Knoop | n.a. | Da … HK ... a … HK ... Da … HK ... a … HK ... | … HK … HK | UNI EN ISO 4545-3:2018 | A |

| Settore / Calibration field |  | (SDR-01) Durometri SHORE - materiali plastici. Durometri IRHD e tipo A, D, AO, AM - gomma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumento Instrument | Misurando Measurand | Condizioni Additional parameters | Campo di misura Measurement range | Incertezza Uncertainty | Metodo/Procedura Method / Procedure | Sede Location |
| Durometri Shore () | Angolo del penetratore | n.a. | Shore A, B, … | … ° | ISO 48-9:2018 | A / EXT |
|  | Diametro foro base |  |  | … mm |  |  |
|  | Diametro corpo |  |  | … mm |  |  |
|  | Sporgenza penetratore |  |  | … mm |  |  |
|  | Diametro punta |  |  | ... mm |  |  |
|  | Diametro piede spessore |  |  | ... mm |  |  |
|  | Spostamento penetratore |  |  | … HS |  |  |
|  | Forza esercitata dalla molla |  |  | … N |  |  |
|  | Massa applicata |  |  | … g |  |  |
|  | Tempo di prova |  |  | … s |  |  |
|  | ….. |  |  | ….. |  |  |
| Durometri IRHD () | Diametro foro piede anulare | n.a. | … | … mm | ISO 48-9:2018 | A / EXT |
|  | Diametro sfera penetratore |  |  | … mm |  |  |
|  | Diametro piede anulare |  |  | … mm |  |  |
|  | Spostamento penetratore |  |  | … HS |  |  |
|  | Forza pre-carico |  |  | … N |  |  |
|  | Forza totale |  |  | … N |  |  |
|  | Forza piede anulare |  |  | … N |  |  |
|  | Tempo di prova |  |  | … s |  |  |
|  | ….. |  |  | …. |  |  |

Fine della tabella / End of annex

|  | Ing. Rosalba Mugno Direttore Dipartimento / The Department Director Laboratori di Taratura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Durometri conformi alle norme ISO 48-4:2018 e ISO 868:2003. (ad esempio)

Durometri conformi alla norma ISO 48-2:2018. (ad esempio)