## Foglio1
ALL 1 rev.10 della DA-05 - Entrata in vigore: 2021-01-18
Schema | ID Settore | Denominazione Settore | Area Metrologica
LAT | STE-01 | Termocoppie | Temperatura
LAT | STE-02 | Termometri a resistenza | Temperatura
LAT | STE-03 | Termometri a dilatazione | Temperatura
LAT | STE-04 | Catene termometriche (indicatori e trasmettitori) | Temperatura
LAT | STE-05 | Calibratori (misuratori e simulatori) | Temperatura
LAT | STE-07 | Termometri a radiazione (pirometri) | Temperatura
LAT | STE-08 | Misuratori e termometri per la misura di temperatura dell'aria | Temperatura
LAT | STE-09 | Forni e bagni calibratori portatili | Temperatura
LAT | STE-10 | Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura) | Temperatura
LAT | STE-11 | Catene termometriche installate in generatori di vapore industriali | Temperatura
LAT | STE-12 | Termometria nei processi di trattamento termico | Temperatura
LAT | SHR-01 | Igrometri e termoigrometri | Umidità relativa
LAT | SHR-02 | Psicrometri | Umidità relativa
LAT | SHR-03 | Soluzioni saline sature | Umidità relativa
LAT | SHR-04 | Ambienti climatici (misura di umidità relativa) | Umidità relativa
LAT | STR-01 | Igrometri a punto di rugiada | Temperatura di rugiada
LAT | SPT-01 | Potenza termica | Potenza termica
LAT | SPR-01 | Trasduttori di pressione in mezzo liquido in condizione relativa/assoluta | Pressione
LAT | SPR-02 | Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa/assoluta | Pressione
LAT | SPR-03 | Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa negativa | Pressione
LAT | SPR-04 | Bilance di pressione in mezzo liquido in condizione relativa | Pressione
LAT | SPR-05 | Bilance di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa | Pressione
LAT | SPR-07 | Vacuometri | Pressione
LAT | SPR-09 | Trasduttori di pressione differenziale in gas | Pressione
LAT | SAC-01 | Catena accelerometrica | Accelerazione
LAT | SAC-02 | Calibratori/Generatori | Accelerazione
LAT | SAC-03 | Funzione di trasferimento | Accelerazione
LAT | SBF-01 | Tensione continua | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-02 | Corrente continua | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-03 | Resistenza in continua | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-04 | Tensione alternata | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-05 | Corrente alternata | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-06 | Alta tensione | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-07 | Resistenza in alternata | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-08 | Induttanza | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-09 | Capacità | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-10 | Forte corrente | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-11 | Potenza | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-12 | Energia | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-13 | Misura dell'energia elettrica in ambito fiscale | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-16 | Alta tensione e alta corrente impulsive | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-17 | Rapporto di tensione in alternata | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-18 | Rapporto di corrente in alternata | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-19 | Sicurezza elettrica | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SBF-20 | Oscilloscopi | Misure elettriche in continua e BF
LAT | SRF-01 | Potenza (livello assoluto, fattore di taratura/coefficiente di correzione, banda passante) | Misure in radiofrequenza (RF)
LAT | SRF-02 | Parametri scalari (attenuazione, coefficiente di riflessione, rapporto d'onda stazionario) | Misure in radiofrequenza (RF)
LAT | SRF-03 | Parametri scattering - in modulo e fase | Misure in radiofrequenza (RF)
LAT | SRF-04 | Caratteristiche di segnali e impulsi | Misure in radiofrequenza (RF)
LAT | SEM-01 | Sensori di campo (fattore/coefficiente di taratura, intensità di campo) | Campo elettromagnetico
LAT | SEM-02 | Antenne per misure di campi elettromagnetici ambientali (fattore di antenna) | Campo elettromagnetico
LAT | SIM-01 | Induzione magnetica | Induzione magnetica
LAT | SAU-01 | Livello di pressione acustica | Misure acustiche
LAT | SAU-02 | Sensibilità assoluta alla pressione acustica | Misure acustiche
LAT | SOT-01 | Potenza ottica | Misure ottiche
LAT | SOT-02 | Attenuazione in fibra ottica | Misure ottiche
LAT | SOT-03 | Lunghezza d'onda | Misure ottiche
LAT | SOT-04 | Flusso luminoso | Misure ottiche
LAT | SOT-05 | Illuminamento | Misure ottiche
LAT | SOT-06 | Intensità luminosa | Misure ottiche
LAT | SOT-07 | Luminanza | Misure ottiche
LAT | SOT-08 | Temperatura di colore | Misure ottiche
LAT | SOT-09 | Radianza spettrale | Misure ottiche
LAT | SOT-10 | Irradiamento spettrale | Misure ottiche
LAT | SOT-11 | Sensibilità spettrale | Misure ottiche
LAT | SOT-12 | Irradiamento Solare | Misure ottiche
LAT | SOT-13 | Fattore spettrale di riflessione | Misure ottiche
LAT | SMA-01 | Campioni di massa e pesi | Massa
LAT | SMA-02 | Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) | Massa
LAT | SMA-03 | Massa di gas | Massa
LAT | SMA-04 | Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) | Massa
LAT | SMA-05 | Massa di liquidi | Massa
LAT | SVO-01 | Volume di gas | Volume
LAT | SVO-02 | Volume di liquidi | Volume
LAT | SPO-01 | Portata (in massa e in volume) di gas | Portata
LAT | SPO-02 | Portata (in massa e in volume) di liquidi | Portata
LAT | SFO-01 | Macchine di prova | Forza
LAT | SFO-03 | Attrezzature di prova per la misurazione della forza trazione/compressione compressione materiali da costruzione | Forza
LAT | SFO-04 | Pendoli di resilienza per materiali metallici | Forza
LAT | SFO-05 | Pendoli di resilienza per materiali plastici | Forza
LAT | SFO-06 | Dinamometri/celle di carico compressione/trazione | Forza
LAT | SDE-01 | Estensimetri - Trasduttori di spostamento | Deformazione
LAT | SDE-02 | Trasduttori di spostamento per velocità | Deformazione
LAT | SDR-01 | Durometri SHORE - materiali plastici. Durometri IRHD e tipo A, D, AO, AM - gomma | Durezza
LAT | SDR-02 | Durometri Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Microdurometri | Durezza
LAT | SDR-03 | Blocchi di riferimento | Durezza
LAT | SMT-01 | Chiavi dinamometriche e giraviti a lettura diretta e/o a scatto | Momento torcente
LAT | SMT-02 | Torsiometri | Momento torcente
LAT | SMT-03 | Bilance torsiometriche | Momento torcente
LAT | SMT-04 | Banchi torsiometrici | Momento torcente
LAT | SQS-03 | Concentrazione di miscele gassose | Quantità di sostanza
LAT | SQS-05 | Strumentazione per misurazione analitica | Quantità di sostanza
LAT | SQS-06 | Contatore ottico di particelle | Quantità di sostanza
LAT | STF-01 | Frequenza | Misure di tempo e frequenza
LAT | STF-02 | Intervallo di tempo | Misure di tempo e frequenza
LAT | STF-03 | Strumenti per la verifica di cronotachigrafi | Misure di tempo e frequenza
LAT | STF-04 | Sistemi per la rilevazione di infrazioni semaforiche | Misure di tempo e frequenza
LAT | SLN-01 | Anelli e tamponi filettati | Lunghezza
LAT | SLN-02 | Blocchetti pian paralleli (BPP) | Lunghezza
LAT | SLN-03 | Blocchetti pian paralleli (BPP) lunghi | Lunghezza
LAT | SLN-05 | Calibri per armamento | Lunghezza
LAT | SLN-06 | Calibri a passi | Lunghezza
LAT | SLN-07 | Campioni dentati | Lunghezza
LAT | SLN-08 | Campioni di planarità | Lunghezza
LAT | SLN-09 | Campioni di rotondità | Lunghezza
LAT | SLN-10 | Campioni di rugosità | Lunghezza
LAT | SLN-11 | Campioni diametrali (cilindrici lisci) | Lunghezza
LAT | SLN-12 | Macchine di misura a coordinate (CMM) | Lunghezza
LAT | SLN-13 | CMM usata come comparatore | Lunghezza
LAT | SLN-14 | Dischi ottici e righe graduate | Lunghezza
LAT | SLN-15 | Righe (aste graduate, stecche metriche, bindelle) | Lunghezza
LAT | SLN-16 | Strumenti manuali: calibri e micrometri | Lunghezza
LAT | SLN-17 | Strumenti manuali: comparatori e trasduttori | Lunghezza
LAT | SLN-19 | Macchine di misura uniassiali | Lunghezza
LAT | SLN-20 | Proiettori di profilo | Lunghezza
LAT | SLN-21 | Tratte stradali | Lunghezza
LAT | SLN-22 | Misure dimensionali con tecniche non a contatto | Lunghezza
LAT | SAP-01 | Divisori | Angolo piano
LAT | SAP-02 | Generatori di piccoli angoli | Angolo piano
LAT | SAP-03 | Strumenti angolari | Angolo piano
LAT | SAP-04 | Campioni d'angolo | Angolo piano
LAT | SAP-05 | Prismi (angolari) | Angolo piano
LAT | SIR-01 | Irradianza | Irradianza
LAT | SVE-01 | Misuratori di velocità veicoli | Velocità
LAT | SVA-01 | Anemometri | Velocità dell'aria
LAT | SRI-01 | Dosimetria per radioprotezione ambientale, mammografia e alte dosi con radiazione X di bassa energia | Radiazioni ionizzanti
LAT | SRI-02 | Dosimetria per radioprotezione ambientale, radiodiagnostica e alte dosi con radiazione X di media energia | Radiazioni ionizzanti
LAT | SRI-03 | Dosimetria per radioprotezione ambientale con radiazione gamma | Radiazioni ionizzanti
LAT | SRI-04 | Dosimetria per radioprotezione personale | Radiazioni ionizzanti
LAT | SRI-05 | Misura della contaminazione superficiale | Radiazioni ionizzanti
LAT | SRI-06 | Misura dell'attività dei radionuclidi | Radiazioni ionizzanti
LAT | SCM-01 | Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale | Controlli metrologici